附件02

传感器应用专项职业能力考核规范

一、定义

运用电子电路仪器设备，在传感器安装调试场所，具有对传感器进行安装和检测的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：传感器应用 职业领域： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 选用 传感器 | 1.能识别常用传感器 2.能根据所需测量的物理量选用合适的传感器 | 1.传感器的构成与分类 2.传感器基本特性 3.敏感材料基本概念 4.敏感材料特性和用途 | 20% |
| （二） 检测与调试结构型传感器 | 1.能分析相关的测量电路 2.能检测和调试电感式传感器 3.能检测和调试电容式传感器 4.能检测和调试电涡流式传感器 5.能检测和调试磁电式传感器 6.能检测和调试应变电阻式传感器 | 1.万用表、频率计、示波器的使用方法 2.结构型传感器的原理、结构形式和相关的测量电路 3.结构型传感器的主要性能和维护方法 4.结构型传感器操作的安全注意事项 | 35% |
| （三） 检测与调试物性型传感器 | 1.能分析相关的测量电路 2.能检测和调试霍尔传感器 3.能检测和调试热电偶传感器 4.能检测和调试热敏电阻传感器 5.能检测和调试半导体（PN结）温度传感器 6.能检测和调试湿敏传感器 7.能检测和调试气敏传感器 8.能检测和调试压电传感器 9.能检测和调试压阻式传感器 10.能检测和调试光敏三级管传感器 | 1.万用表、频率计、示波器的使用方法 2.物性型传感器的原理，结构形式和相关的测量电路 3.物性型传感器的主要性能和维护方法 4.物性型传感器操作的安全注意事项 | 35% |
| （四） 安装 传感器 | 1.能识读传感器接线图 2.能按传感器的接线要求安装连接传感器 | 各种接线图的识读方法 | 10% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的传感器应用专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为90min。

（四）鉴定场地设备要求

具有不同实验功能的传感器实验平台的鉴定室。