光伏电站施工专项职业能力考核规范

- 定义

熟悉光伏电站的施工知识以及电力并网的相关条例政策等，运用光伏电站设备，掌握光伏电站的施工安装以及调试维护的能力。

- 适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：光伏电站施工 职业领域：新能源建设领域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 离网光伏发电系统安装 | 1.离网光伏发电电站施工现场查勘、测量以及施工材料的计算的操作规范 | 现场基础进行测量、勘查以及材料用量的计算方法等。 | 50% |
|  | 2.离网光伏发电电站施工材料性能检测和材料现场堆放的规范、防护措施 | 材料的性能检测，规范堆放、防护措施等 |  |
|  | 3.离网光伏发电电站支架、埋件的安装标准以及固定处理操作规范 | 弹线定位、支架的安装、埋件的安装及固定的处理方法等。 |  |
|  | 4.离网光伏发电电站组件安装以及各组件的安装标准操作规范 | 光伏电站组件的安装固定操作 1.光伏组件安装方法 2.控制器的安装方法 3.逆变器的安装方法 4.蓄电池组安装方法 5.电缆敷设和防雷接地安装方法 6.施工质量的自检 |  |
|  | 5.离网光伏发电电站设备连接操作规范 | 1.光伏阵列各组串的开路电压和极性的测试 2.各部件绝缘电阻及接地电阻的测试 3.光伏阵列板的组串连接 4.系统各主要部件以及其他安全检查等 |  |
|  | 6.离网光伏发电验收操作规范 | 能熟悉成品检测，以及场地验收规范。 |  |
| （二） 并网光伏系统（集中式） | 1.并网光伏发电电站施工现场查勘、测量以及施工材料的计算的操作规范 | 现场基础进行测量、勘查以及材料用量的计算方法等。 | 50% |
|  | 2.并网光伏发电电站施工材料性能检测和材料现场堆放的规范、防护措施 | 材料的性能检测，规范堆放、防护措施等 |  |
|  | 3.并网光伏发电电站支架、埋件的安装标准以及固定处理操作规范 | 弹线定位、支架的安装、埋件的安装及固定的处理方法等。 |  |
|  | 4.并网光伏发电电站组件安装以及各组件的安装标准操作规范 | 1.光伏方阵组件安装方法 2.直流汇流箱的安装方法 3.直流配电柜的安装方法 4.并网逆变器的安装方法 5.交流配电柜的安装方法 6.高压柜（进线柜、出线柜）的安装方法 7.计量柜的安装方法 8.电能监测仪的安装方法 9.升压变压器的安装方法 10.电站监控装置和环境监测装置的安装方法 11.施工质量的自检 |  |
|  | 5.并网光伏发电验收操作规范 | 能熟悉成品检测，以及场地验收规范。 |  |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的光伏电站施工专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为150分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

实际操作场地为室外地面应平整的水泥基础场地，没有遮雨棚且光线充足，整洁无干扰，空气流通，且面积不少于45平方米，能同时进行三个工位考试，每个工位都应备380V和220V电源，且有安全防火措施，具备光伏发电系统等设施设备。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 序号 | 设施、设备、工具、材料 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架（C型钢）含螺栓 | 41*61 | 根 | 若干 | 三套及以上 |
| 2 | 光伏板 | 150W或200W | 块 | 30以上 |  |
| 3 | 光伏板压块（含螺栓） | 与支架配套 | 块 | 若干 | 三套及以上 |
| 4 | 控制器（含附件） | 60A | 台 | 3及以上 |  |
| 5 | 逆变器（含附件） | 1.5KW或2KW | 台 | 3及以上 |  |
| 6 | 蓄电池组（含压接头） | 300A | 组 | 3及以上 |  |
| 7 | 电缆（低压线、高压线） | 相配套 | 米 | 各300 | 三组及以上材料 |
| 8 | 防雷（浪涌保护器） | 1000V/40KA | 台 | 3及以上 |  |
| 9 | 安全帽 | 强化塑料 | 个 | 10 |  |
| 10 | 切割机或角磨机 | 220V | 台 | 3及以上 |  |
| 11 | 工具箱（电工工具等） | GB2900.28-82.9 | 套 | 3及以上 |  |
| 12 | 力矩扳手 | 304N.M | 套 | 3及以上 |  |
| 13 | 安全带 | 高强丙纶材质 | 套 | 3及以上 |  |
| 14 | 人字梯 | 1.5M | 付 | 3及以上 |  |
| 15 | 电工仪表（万用表、摇表等） | VC890、ZC25 | 套 | 3及以上 |  |
| 16 | 冲击钻 | 1200W | 套 | 3及以上 |  |
| 17 | 扎带 | 200MM | 包 | 3及以上 |  |
| 18 | 追光系统 | JYSZ-11-F | 套 | 3及以上 |  |
| 19 | 双轴跟踪支架 | G3040 | 套 | 3及以上 |  |
| 20 | 菲林标准对比片 | 95X105mm | 张 | 3及以上 |  |
| 21 | 红外线温度枪 | ~20－200 | 套 | 3及以上 |  |
| 22 | 功率测试仪 | SY400A | 套 | 3及以上 |  |