防火安全操作专项职业能力考核规范

一、定义

熟悉基础火灾隐患排查的相关知识，日常能做好防火巡查和消防宣传教育工作。当火灾发生时，能使用消防设施和器材扑救初期火灾，组织人员疏散逃生等方面的应急处置能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：防火安全操作 职业领域： 消防安全 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 防火巡查 | 1.能巡查建筑消防设施、器材的正常情况。 2.能熟悉消防通道、安全出口位置。 3.能识别疏散指示标识。 4.能发现基本安全隐患。 5.能进行安全消防常识的宣传。 | 1.相关固定消防设施位置、消防器材的知识。 2.消防通道、安全出口位置的相关知识。 3.疏散指示标识的相关知识。 4.消防安全隐患的相关知识。 5.基础安全消防常识。 | 40% |
| （二） 应急处置 | 1.能组织疏散逃生。 2.能扑救初期火灾。 3.能正确报警。 | 1. 相关疏散逃生的方法。 2. 消防设施、消防器材的操作使用。 3.报警要素与相关知识。 | 60% |

四、鉴定要求

- （一）申报条件

- 达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的防火安全操作专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为60分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

考核场所需累计达到150平方以上的室内场所（并且有走廊）或400平方以上的室外场地（非露天场所），满足15人以上同时考核，具备相应的考试设施，满足利用室内消防栓布设长8米宽2米的水带出水考核区域，场地要求光线充足，整洁无干扰，空气流通，防火措施和应急措施完善，室内场所应急出口不少于2个。配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 序号 | 设备、工具名称 | 规格 型号 | 单位 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 |  |  | 2 |
| 2 | 消防巡查记录表 |  |  |  |
| 3 | 笔 |  |  | 5 |
| 4 | 消防标识牌 |  | 种 | 不少于10 |
| 5 | 防火门 |  | 樘 | 1 |
| 6 | 干粉灭火器 | 4KG | 具 | 2 |
| 7 | 水基型灭火器 | 4KG | 具 | 2 |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | 4KG | 具 | 2 |
| 9 | 推车式 干粉灭火器 | 35KG | 具 | 1 |
| 10 | 灭火毯 |  | 张 | 2 |
| 11 | 应急照明灯 |  | 个 | 2 |
| 12 | 点型烟感 |  | 个 | 2 |
| 13 | 点型温感 |  | 个 | 2 |
| 14 | 可燃气体探测器 |  | 个 | 2 |
| 15 | 玻璃破碎式手报 |  | 个 | 2 |
| 16 | 可复位式手报 |  | 个 | 2 |
| 17 | 室内消火栓 |  | 个 | 2 |
| 18 | 室外消火栓 |  | 个 | 2 |
| 19 | 水泵结合器 |  | 具 | 2 |
| 20 | 逃生缓降器 |  | 个 | 2 |
| 21 | 防烟面罩 |  | 个 | 2 |
| 22 | 65毫米水带 |  | 盘 | 2 |
| 23 | 水枪 |  | 支 | 1 |
| 24 | 干粉灭火器 |  | 具 | 10 |
| 25 | 警戒线 |  | 卷 | 2 |
| 26 | 插排 |  | 条 | 2 |
| 27 | 蚊香 |  | 盘 | 2 |
| 28 | 电暖气 |  | 个 | 1 |
| 29 | 饮水机 |  | 台 | 1 |
| 30 | 写字板 |  | 个 | 3 |
| 31 | 固定电话机 |  | 部 | 1 |
| 32 | 火苗道具 |  |  | 若干 |