贵金属回收检测鉴定专项职业能力考核规范

一、定义

运用电子秤、光谱仪等检测工具、设备，鉴别检测旧物件、旧饰品中所含黄金、银、铂、钯等贵金属的质量和纯度，并评估其回收价值的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业人员。

- 三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：贵金属回收检测鉴定 职业领域： 贵金属 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 物品分类 | 1.能识别旧金饰品标识/钢印 2.能进行物品分类 | 1.主要贵金属类型辨别方法 2.常见钢印标记及分辨方法 | 20% |
| （二） 检测鉴定 | 1.工具设备准备 （1）能规范操作、校准电子秤 （2）能规范操作、校准光谱仪 2.初检鉴别 （1）能对不同物品规范破剪 （2）能初检剪开后物品 3.过火测试 （1）能规范操作熔金工具 （2）能熟知各类物品熔炼方法与标准 （3）能熟练掌握熔炼操作 | 1.电子秤的精准使用说明 2.光谱仪的精准使用说明 3.贵金属剪开技巧及注意事项 4.不同工具的安全使用法 5.包裹物及杂质类型物品相关知识 6．熔炼常用工具操作方法及用途 7.熔炼操作步骤及方法 8.熔炼安全措施及注意事项 | 45% |
| （三） 品质检测 | 1.能按标准SOP正确使用检测工具 2.能正确检测各类物品，克重精确0.01克，纯度精确千分之一 3.能根据检测结果，判别物品的纯度及克重 | 1.检测工具使用方法 2.各类物品的检测方法 3.检测结果精准显示方法 4.常用检测仪器保养知识 | 20% |
| （四） 价值评估 | 1.数据记录 （1）能区分记录表单不同类别物品 （2）能记录表单各项数据并溯源追踪与分析 2.价值计算 （1）能区分不同类别的物品单价 （2）能准确计算物品价值 | 1.检测数据记录要求准确无误 2.不同贵金属价值计算规则与标准 | 15% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的贵金属回收专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为45min。

（四）鉴定场地和设备要求

室内考场，每场鉴定考核人数不高于10人，考生操作台不低于10组，平均每组考核操作台所需面积：3.5㎡，考场面积不低于75㎡，考场电源有保证，中途不停电。